| CHECK LIST |  |
| --- | --- |
| Código Serviço 6552 a 6555 | Descrição do Serviço MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA |

| Item | Descrição | Check in |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento de serviços de Engenharia (RSE)(1) |  |
| 2 | Procuração, quando necessário |  |
| 3 | Ata da Reunião (2) |  |
| 4 | Recolhimento da Taxa de Análise de Aprovação de Projetos |  |
| 5 | Cópia do Projeto do Condomínio Aprovado pela PEA |  |
| 6 | Projeto hidráulico (3) |  |
| 7 | Projeto de individualização (4) |  |
| 8 | Memoriais de Cálculo e Descritivos do Projeto de individualização |  |
| 9 | CD/DVD (5) |  |
| 10 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Eng° Responsável |  |
| 11 | Cópia da Certificação do Profissional junto ao PROACQUA (6) |  |

Observações:

- O Requerimento deverá ser assinado pelo Síndico;

- Na ata deverá constar que a medição individualizada foi aprovada pelos condôminos, que o condomínio se responsabilizará pelo custo de implantação, que irá mantê-lo, suportando todos os custos de operação e que os condôminos estão cientes que a SAAE não possui responsabilidade sobre os equipamentos internos instalados;

- O projeto hidráulico deverá ser apresentado, para analisarmos o projeto de individualização, não estando sujeito à aprovação;

- O projeto de individualização deverá conter: a) Projeto do barrilete onde serão instalados os HDs, b) Projeto elétrico para energização dos HDs e Concentrador, c) Projeto de Telemetria do HDs e Concentrador e d) Projeto civil contendo a localização dos HDs e Concentrador;

- Na mídia digital deverão estar presentes TODOS os documentos apresentados em formatos editáveis (.doc, .xlsx, .dwg etc);

- Consultar: http://www.proacqua.org.br