| CHECK LIST |  |
| --- | --- |
| Código Serviço 6520 | Descrição do Serviço TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO - TVOS |

| Item | Descrição | Check in |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento de serviços de Engenharia (RSE) |  |
| 2 | Procuração, quando necessário |  |
| 3 | Recolhimento da Tarifa de Serviço |  |
| 4 | Cronograma Físico de Implantação |  |
| 5 | Planta de Localização |  |
| 6 | Cópia do Projeto Urbanístico Aprovado (PEA/GRAPROHAB) |  |
| 7 | As Built e levantamento cadastral de todos os sistemas e unidades (1) |  |
| 8 | ART do profissional responsável pelo As Built |  |
| 9 | Relatório de ensaio, inspeção, estanqueidade, limpeza e desinfecção do respectivo sistema a ser doado |  |
| 10 | ART do profissional responsável pelos testes e ensaios |  |
| 11 | Autorizações, quando necessário |  |
| 12 | Mídia Digital contendo todos os documentos apresentados (2) |  |

Observações:

- Apresentar uma cópia impressa e uma cópia digital com extensão .dwg e .shp dos cadastros (as built) contendo todas as informações de maneira completa (redes e unidades singulares com suas cotas cartográficas e profundidade, respeitando o Datum SIRGAS 2000, representando todo o sistema com suas respectivas especificações e de acordo com a NBR 14.645;

- CD/DVD/Pen Drive contendo todos os arquivos apresentados em extensões editáveis (.docx, .xlsx, .dwg, .shp, .mpp etc)